Protokol o kontrole hadic podle normy ČSN 050610

Zkouška nejvyšším pracovním přetlakem 1x za 3 měsíce na těsnost hadic a spojů.

Nejvyšší pracovní přetlak:

– ACETYLEN	 0,15 MPa

– KYSLÍK	0,8 – 1,5 MPa

| – PLYNY PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ PLAZMOU 0,4 – 0,6 MPa Č.: | Datum zkoušky | Číslo soupravy | Kontrolu provedl | Poznámka | Výměna hadic za nové |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umístění | Podpis | Opravy, zkrácení hadic |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |